# Prácticas de Técnicas Experimentales en Espectroscopía

# Índice

# Página

1. ABSORCIÓN ÓPTICA Y FOTOLUMINISCENCIA....................................  2

# 2. RESONANCIA DE SPIN ELECTRÓNICO................................................... 9

3. TERMOLUMINISCENCIA............................................................................14

- ABSORCIÓN ÓPTICA Y FOTOLUMINISCENCIA

Se pretenden analizar las transiciones electrónicas de iones de tierras inmersos en una matriz vítrea.  Obteniendo los espectros de absorción y emisión en el rango del UV-VIS-NIR.

# INTRODUCCIÓN

Las propiedades ópticas de impurezas de tierras raras en diferentes matrices han sido extensamente analizadas debido al gran interés experimental que presentan y sus grandes aplicaciones, por ejemplo, en láseres.

Las posiciones de las bandas de emisión y absorción para estos elementos de las tierras raras no dependen en gran medida de la matriz en la que éstos están alojados.

Los vidrios fluorcirconatos (en cuya composición aparece ZrF4) presentan grandes ventajas que los hacen interesantes para estos estudios ópticos, tales como: preparación experimental sencilla, un gran rango de transparencia (desde 250 nm hasta 6 m) y energías de fonones muy bajas (por lo que se reducen las transiciones no radiativas).

A continuación se presentan las posiciones energéticas de los niveles electrónicos de los iones de  obtenidos en una matriz de vidrio fluorcirconato.

E()		Nivel

28510   __________	c

27450   __________	b

25710   __________	a

23400   __________

22130   __________

21100   __________

13250    __________

12400    __________

11230    __________

10260    __________

9116    __________

7798    __________

5897    __________

3491    __________

0    __________

Las muestras que se van a utilizar en esta práctica son vidrios fluorcincatos (similares a los fluorcirconatos) que tienen la siguiente composición (mol %): 35 ZnF, 25 , 15 , 12 LiF, 7 , 3.5  y x, donde x=0.1, 0.5 ó 2.5.

# ABSORCIÓN ÓPTICA

En esta parte de la práctica se analizan las bandas de absorción para vidrios fluorcincatos dopados con iones .

# DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO EXPERIMENTAL

El espectro de absorción se obtiene mediante un espectrofotómetro UV/VIS/NIR Perkin Elmer Lambda 9. Este sistema es controlado mediante el programa Pecss de Perkin Elmer. En la siguiente figura se presenta la configuración del sistema óptico que utiliza el espectrofotómetro.

En la siguiente tabla se expresan los diferentes cambios de elementos que se producen en el espectrofotómetro y las longitudes de onda en que éstos ocurren.

| Longitud de onda (nm) | Tipo de cambio |
| --- | --- |
| 2620.8 | Filtro |
| 1670.4 | Filtro |
| 1190.4 | Filtro |
| 819.2-902.4 | Detector |
| 810.4 | Filtro |
| 690.4 | Filtro |
| 562.4 | Filtro |
| 379.2 | Filtro |
| 300-340 | Fuente de luz |

# MÉTODO EXPERIMENTAL

El espectro de absorción se obtiene en el espectrofotómetro y consiste en obtener la densidad óptica en función de la longitud de onda para la muestra de mayor concentración (2.5 mol% de ). A partir de este espectro se calculan las fuerzas de oscilador para cada una de las transiciones mediante la expresión

donde

m = masa del electrón

e = carga del electrón

N = concentración de iones ópticamente activos

= Densidad Óptica a la frecuencia .

d = espesor de la muestra

Para la muestra con 2.5 mol% de  se obtiene que d=0.114 cm y N= iones/.

# FOTOLUMINISCENCIA

En esta parte de la práctica se analizan las bandas de emisión y excitación para vidrios fluorcincatos dopados con iones .

# DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO EXPERIMENTAL

En el siguiente esquema de bloques se presenta el montaje del equipo experimental para la obtención de los espectros de emisión y excitación.

# MÉTODO EXPERIMENTAL

Para la obtención de los espectros de emisión y excitación es conveniente colocar la muestra de forma que la luz reflejada no se introduzca en el monocromador B. Además, hay que elegir adecuadamente las rendijas de los monocromadores según la resolución que deseemos obtener.

El espectro de emisión consiste en obtener todas las posibles emisiones radiativas del ion . Para ello el ion es excitado del estado fundamental a un estado superior de energía. El método experimental consistir en fijar en el monocromador A una longitud de onda que corresponda a una transición observada en las medidas de Absorción óptica. Por ejemplo, 389 nm que corresponde a una transición

mientras que en el monocromador B se realiza un barrido, por ejemplo, en el intervalo de 400-900 nm. El límite máximo de 900 nm viene impuesto por la eficiencia del  equipo experimental (detector y redes de difracción). Por otra parte, cuando se fija, por ejemplo, una longitud de 389 nm, es conveniente realizar el espectro a partir de 400 nm con el fin de evitar la posible "luz directa" que alcance el monocromador B, ya que se podría superar la intensidad máxima que puede admitir el detector.

En la realización del espectro de emisión conviene emplear filtros pasa-altas en la entrada del monocromador B. Ello es debido a que cuando el monocromador B se encuentra en una longitud de onda dada 2*389 nm, entonces las redes de difracción también dejarán pasarán el segundo armónico (389 nm). Por lo tanto, a partir de 600 nm, por ejemplo, se puede introducir un filtro pasa-alta de 500 nm.

Para obtener el espectro de excitación se fija en el monocromador B una de las longitudes de onda en que se haya observado una gran emisión y se procede a variar el intervalo en longitudes de onda en el monocromador A. Dicho intervalo tendrá como límite superior la longitud de onda de emisión fijada en el monocromador B. Nuevamente hay que recurrir a la utilización de filtros para la realización de estos espectros.

2. RESONANCIA DE SPIN ELECTRÓNICO

Se estudiará el efecto de un campo magnético sobre una muestra de DPPH, efecto Zeeman, con ayuda de un circuito oscilante de alta frecuencia. Se calculará asimismo el factor de Landé, g.

# INTRODUCCIÓN

La muestra a estudiar es un radical orgánico denominado Diphenil-Picryl-Hydrazil (DPPH), cuya principal característica es la presencia de un electrón no apareado, lo cual  lo hace muy adecuado para  experimentos de resonancia de spin electrónico. Además los electrones del DPPH no presentan momento angular orbital, L=0, pero sí de spin, S.

Con un sistema de bobinas de Helmholtz se crea un campo magnético que, al actuar sobre la muestra, desdobla los niveles caracterizados por su momento angular de spin en subniveles caracterizados  por el valor de la tercera componente. La separación de energía entre los dos niveles depende de la magnitud del campo B de las bobinas; es el Efecto Zeeman.

Con el circuito oscilante de alta frecuencia se le suministra energía (de esa frecuencia) a la muestra a través de una bobina. Cuando esa energía sea resonante con la diferencia entre los niveles del electrón se producirá la absorción de energía por la muestra.

Representando el valor del campo en las bobinas B frente a la frecuencia  suministrada por el circuito oscilante, se obtiene con la pendiente el factor de Landé, g.

# DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO EXPERIMENTAL

# MÉTODO EXPERIMENTAL

- Primero se comprobará que el valor del campo magnético creado por las bobinas de Helmholtz es relativamente uniforme dentro de ellas (si la distancia que las separa es igual al radio) y coincide con el calculado a partir de la ley de Biot y Savart. En este caso,

donde n y r son el número de espiras y el radio de la bobina, respectivamente. Para las bobinas usadas en la práctica n=320 y r=6.8 cm, por lo tanto

- Se introduce la muestra dentro de la bobina alimentada por el circuito oscilante de alta frecuencia y el conjunto en el interior de las bobinas de Helmholtz.  En el osciloscopio se representa el valor del campo magnético de las bobinas de Helmholtz (medido con el Teslámetro) y un voltaje de referencia que procede del circuito oscilante de alta frecuencia. Este voltaje presenta un transitorio (en forma de pico) cuando existe resonancia. Esto es debido a que la muestra absorbe los fotones de energía hf creados por el circuito oscilante (oscilando a una frecuencia f) cuando coincide esta energía con el desdoblamiento producido por el campo magnético creado por las bobinas de Helmholtz.

- Representando los valores de la frecuencia del circuito oscilante (MHz) frente a los valores del campo magnético (mT) se obtiene una recta que pasa por el origen dada por la expresión

y sustituyendo

3. TERMOLUMINISCENCIA

Se pretende determinar el orden de la cinética y la energía de activación de los procesos termoluminiscentes que aparecen en una muestra de NaCl dopada con Pb y Mn.

# INTRODUCCIÓN TEÓRICA

La probabilidad que tiene un electrón o hueco de escapar de una trampa de profundidad E* hacia la banda de conducción o de valencia respectivamente viene dada por la expresión:

donde el factor preexponencial es un factor de frecuencia que puede ser considerado independiente de la temperatura en una primera aproximación y es característico de cada trampa.

La termoluminiscencia nos permite calcular la profundidad de las trampas así como los factores prexponenciales mediante el análisis de las curvas de TL, conocidas también por curvas ‘glow’. Estas curvas se obtienen de la siguiente forma:

- Se excita el sólido (en nuestro caso mediante rayos X)  a una temperatura suficientemente baja para que las trampas que nos interesan no pierdan los electrones o huecos atrapados por excitación térmica.

- Se calienta el sólido, la curva de TL viene dada por la representación de la intensidad emitida en función de la temperatura.

- Si hay un solo tipo de trampas la intensidad aumenta con la temperatura hasta alcanzar un valor a partir del cual disminuye hasta anularse cuando están todas las trampas vacías.

Vamos a estudiar ahora las distintas cinéticas que puede seguir la luminiscencia cuando interviene en el proceso un tipo de trampas. Emplearemos la siguiente notación:

n= densidad de portadores atrapados.

=densidad de portadores en la banda de conducción o en la banda de valencia según se trate de electrones o huecos.

n0=densidad total de trampas.

N=densidad de centros luminescentes vacíos.

Nos limitaremos en primer lugar al caso en que la temperatura permanece constante.

Se dice que la luminiscencia sigue una cinética de primer orden cuando 1º la probabilidad de reatrapamiento de los portadores liberados es despreciable frente a la probabilidad de captura por los centros vacíos y 2º la vida media de los portadores atrapados es mucho mayor que la vida media de los electrones (o huecos) en la banda de conducción (o en la banda de valencia).

En este caso si tenemos un solo tipo de trampas con vida media , tal que p=1/:

y la solución a esta ecuación es

donde n1 es la concentración inicial de portadores atrapados.

De la segunda condición que hemos dado se deduce que el número de portadores que llegan por unidad de tiempo a los centros luminescentes es igual al número de portadores liberados por unidad de tiempo.

Por otro lado la intensidad de la luminiscencia tiene la siguiente expresión:

donde  es la eficiencia cuántica de la transición radiativa, que puede expresarse como:

donde  es la eficiencia cuántica para T=0 K, C es una constante y E es una energía de activación para el proceso no radiativo. Si KT es mucho menor que E entonces  es aproximadamente independiente de la temperatura, es decir =. Esta condición no se cumple si la temperatura a la cual estamos midiendo la luminiscencia existe ‘quenching’ térmico de la emisión (procesos no radiativos dominantes).

De las ecuaciones anteriores se obtiene finalmente

Se habla de cinética de 2º orden cuando la probabilidad de reatrapamiento de portadores por las trampas vacías es no nula, y la sección eficaz de captura de los centros luminescentes es igual a la de las trampas (Curie 1963).

Cuando no se cumplen las condiciones para cinética de primer orden ni las dadas para cinética de segundo orden se habla de cinética de orden b, siendo 1<b<2. Se tiene entonces

Integrando esta ecuación y derivando la expresión que se obtiene para n con respecto a t resulta:

donde se ha supuesto un ritmo lineal de calentamiento (=dT/dt).

De esta expresión se pueden obtener los casos particulares de cinética de primer orden (b=1) y de segundo orden (b=2).

# Análisis de las curvas de TL

Existen diferentes métodos para obtener a partir de las curvas de TL  la energía de activación térmica E* y el orden de la cinética b. De estos métodos describiremos a continuación el conocido como “Método de las Áreas”, que es el que utilizaremos en este trabajo.

En el “Método de las Áreas” se utiliza el área bajo la curva de TL medida en escala de tiempos que queda a partir del instante t,  es decir

donde se desprecia la dependencia con la temperatura de  Por otro lado se obtiene para cinética de orden b:

# Despreciando nuevamente la dependencia de  con la temperatura resulta

que se puede escribir como

donde C es una constante de proporcionalidad.

Utilizando esta última expresión se puede obtener para cada pico de termoluminiscencia el valor de E* y b. Este método emplea toda la curva de TL y es de gran precisión. Además no requiere de ritmos lineales de calentamiento, bastando con un registro simultáneo de t y T. Tiene el inconveniente de que precisa que la curva de TL esté limpia de otros picos sobre todo en la zona de altas temperaturas.

# DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO EXPERIMENTAL

# MÉTODO EXPERIMENTAL

El cristal empleado en la práctica es de cloruro sódico dopado, en decenas por millón, con plomo y manganeso. Para la realización de la práctica se procede de la siguiente forma:

1. Se realiza un espectro de absorción de la muestra en un rango de 250-850 nm (en el espectrofotómetro "Perkin Elmer Lambda 9") comprobando, de esta forma, que no hay picos de absorción, lo cual indica ausencia de defectos.

2. El cristal, envuelto en papel de aluminio (con el fin de que no le incida luz cuando se le traslada), se excita mediante rayos X (30 Kv y 30 mA) durante 30 minutos aproximadamente (cuanto mayor es el tiempo de radiación mayor es el número de defectos). Una vez hecho ésto se comprueba que el cristal presenta coloración, lo cual hace suponer la formación de defectos (centros de color) en el cristal.

3. Se realiza un nuevo espectro de absorción.

4. Se introduce la muestra en un criostato en el que se realiza un alto vacío. A continuación se calienta desde temperatura ambiente hasta unos 200 ºC mediante una resistencia conectada a una fuente de tensión (el ritmo de calentamiento dependerá  de la tensión comunicada). Es aconsejable que este calentamiento dure aproximadamente 30 minutos (para ellos es necesario alimentar la resistencia con 10-15 Voltios), ya que si el calentamiento es muy rápido la temperatura no es uniforme en todo el sistema (aunque se podrán resolver las emisiones con mayor facilidad) y si el calentamiento es muy lento, la temperatura será uniforme en todo el sistema, aunque existe el inconveniente de que las emisiones se ensanchan y son más difíciles de resolver (el área de los picos depende sólo del número de defectos).

En este tiempo se realizan, simultáneamente, medidas de la temperatura de la muestra (mediante un termopar) y de la corriente dada por el fotomultiplicador como respuesta a la intensidad luminosa que recibe.

También conviene repetir este apartado sin muestra y bajo las mismas condiciones. De esta forma, se puede obtener la emisión de los elementos del criostato que puede servir como corrección a la curva de termoluminiscencia obtenida cuando la experiencia se ha realizado con muestra. Comprobándose, de esta forma, una gran emisión de fondo (debida, en gran parte, a la emisión incandescente de la resistencia). Para evitar este problema es aconsejable la utilización de filtros que no dejen pasar hacia el detector emisiones fuera del rango de interés.

5. Análisis de las curvas de termoluminiscencia (Intensidad de emisión frente a Temperatura) mediante el Método de las Áreas.

6. Para comprobar en qué longitudes de onda se producen las emisiones que dan lugar a los picos de termoluminiscencia se puede realizar un espectro de emisión. Para ello, en el momento en que aparezca un pico de termoluminiscencia se realiza un barrido con un monocromador (colocado entre el criostato y el fotomultiplicador) en el rango de 400 a 800 nm. Se ha de tener en cuenta que este barrido en longitudes de onda debe de finalizar antes de que empiece a decaer el pico de termoluminiscencia.